함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수계획과장)
(경유)
제목	물탱크 이용 급수학교(하반기) 수질검사 결과 제출

1. 본부 급수계획과 – 465(‘14.01.22)호와 관련입니다

2. 위 대호와 관련하여 우리사업소 물탱크 이용 급수학교에 대한 수질검사를 아래와 같이 실시하고 그 결과를 제출합니다

가. 수질검사 결과

- 총 대상 : 29개소(물탱크 29)

- 수질검사 결과 : 모두적합

(잔류염소 부족 12개교에 대한 미생물검사 결과 기준이내)

첨 부 : 물탱크 이용 급수학교 수질검사 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	우안제		수질팀장	代우안제		행정지원과장	09/01 代정태명
협조자
시행	행정지원과-22393	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/
전화	02-3146-3557	/전송	02-3146-3578	/	9138wooaj@seoul.go.kr	/	대시민공개