문서번호	정수운영과-6448
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개

주무관	정수운영과장				결재
임성용	09/01 손호철
협 조

염소가스 납품 및 용기반출입대장(9.1)

2014년  9월  1일

구 분	입 고 현 황			출 고 현 황		비 고
순 번	용기번호	용기무게		용기번호	용기무게
1	393	702		384	702
2	407	700		601	542
3	4950	636		404	704
4	599	539		605	536
5	4943	642		596	539
6	70	536		71	538
7	602	539		400	702
8	398	704		4944	633
9	386	708		4946	639
10	4948	635		600	539
계	10병	6,341kg		10병	6,074kg
계량소무게	15,440kg			6060kg
용기무게	6,341kg			6074kg
발주 수량 (45,000kg)	금회납품량		9,000kg
	납품누계		36,000kg
용 기 반ㆍ출입 잔량	99kg			14kg
납품자 및 차량번호	성명: 임 상 무			차량번호 : 서울82바1265