함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	한강로119안전센터장
(경유)
제 목	국제빌딩주변 제1구역 소방용수시설 이설 공사 확인지시(2차)

1. 현장지휘대-7913(2014.8.13.)호 「국제빌딩주변 제1구역 소방용수시설

이설 공사 완료 건에 대한 회신」와 관련입니다.

2. 위와 관련, 국제빌딩주변 제1구역 소방용수시설 이설공사 현장확인 결과

발생하였던 미비점에 대한 보완조치가 완료되었음을 통보받았으니, 한강로119안전센터장은

현장확인 후 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 소방용수시설 이설공사 : 완료 4개소

연번	용수번호	용수구분	식구분	관할	비고
1	1695	소화전	지하식	한강로	이설완료
2	1693	소화전	지하식	한강로	이설완료
3	1696	소화전	지하식	한강로	이설완료 (도색, 스핀들, 손잡이)
4	1379	소화전	지하식	한강로	이설완료
5	1229	소화전	지하식	한강로	도색완료, 심도관련 공사는 연기

나. 확인내용 : 외관상태 및 기능상 출수 수압상태 여부 등

(※ 소화전 개폐시 유의사항 참고할것)

다. 결과보고 : 2014. 9. 5(금)까지, 붙임서식에 맞게 작성하여 보고

■ 이설확인결과(붙임1)는 전경사진 및 출수사진

■ 관리카드는 전경사진 및 소화전 근접촬영 사진(119행정정보시스템 입력)

※ 119행정정보시스템 입력 주의사항

① 소화전 근접촬영 시 지하식은 뚜껑 개방 후 촬영

② 전경사진 촬영시 지상식은 주변전경과 제수변까지 촬영

붙임  1. 소방용수시설 이설완료 확인결과 1부.

2. 소방용수시설 이설대상 위치도 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 소방용수시설 점검 착안사항 1부.  끝.

	현장지휘대장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		현장지휘대장	09/01 代윤진욱
협조자
시행	현장지휘대-8487	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강로2가 2-89번지(한강대로167)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개