함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	2014년 추석대비 시설물 안전점검

1. 시설관리과-3715(2014.8.13.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 추석전 시설물 안전점검을 실시하고 적출 내용에 대하여 아래와 같이 조치하였음을 보고합니다.

추석전 시설물 안전점검 적축사항

구 분	지적사항 및 점검결과	조치 내용	비 고
용마산 배수지	용마배수지 배수로 막힘	배수로 청소
“	방충망 파손	방충망 보수
“	항전실 벽체 타일 탈락	타일 보수 완료
아차산 가압장	가압장 외벽전기판넬 녹발생	도색 완료

따로 붙임 : 정비사진 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	김헌중		시설관리팀장	최재영		시설관리과장	09/01 이시우
협조자
시행	시설관리과-21078	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 행당1동 131~152 142-1 동부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2817	/전송	02)3146-2839	/		/	대시민공개