기존관 철거 폐쇄 복명서(1차)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이덕규	이경재	09/01 代이경재
협 조

문서번호 :	급수운영과-14112

명에 의하여 “2014년 마천동외13개동 상수도공사”를 시공 감독하고 기존관 철거폐쇄 현황을 아래와 같이 복명합니다.

복명자 :   직  지방시설주사보    성명 : 이덕규

공  사  명 : 2014년 마천동외 13개동 상수도공사 - 1차정산

계약상대자 : (주)미래엔티씨   대표자 박병훈

철거폐쇄현황

철거현황 : D = 15~100mm, L = 82.6m

폐쇄현황 : D = 13~100mm, L = 502.5m

분기점폐쇄현황

분기점 폐쇄						비고
계	새들잠금	분기점재사용	누수방지새들	맞이음	기타
67	51	14	2

첨  부 : 기존관 철거폐쇄 명세서 1부.  끝