	도봉소방서
수신	중앙소방학교장(소방과학연구실장)
(경유)
제목	화재현장 증거물 감정 의뢰(에어컨 배선 및 전기배선 단락흔)

1. 도봉소방서 관할에서 발생한 화재현장 증거물에 대하여 아래와 같이 감정 의뢰하오니 감정결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 화재발생 현황

1) 일 시 : 2014.8.28.(목) 20:03분경

2) 장 소 : 도봉구 도봉로(창동 357 삼성쉐르빌 1층 더 페이스 샵)

3) 내 용 : 1층 상가 화장품 매장에 설치된 천장형 에어컨 배선 및 전기배선 부분에서 미확인 단락에 의해 착화발화된 것으로 추정되는 화재임

나. 의뢰 내용

1) 화재현장 증거물에 대한 발화가능성 유무

(에어컨 배선 및 전기배선의 용융흔이 1차흔, 2차흔여부 확인)

2) 증거물에 대한 화재원인으로 추정 될 수 있는 요인 등.

붙 임 : 1. 감정의뢰서 1부

2. 화재현장 사진 1부

3. 화재감정의뢰 증거물(에어컨 배선 및 전기배선) 별도 송부(택배 발송).  끝.

	도봉소방서장
★담당자	이명호		지휘2팀장	남기봉		현장지휘대장	09/01 김종한
협조자
시행	현장지휘대-6630	(		)	접수		(		)
우	132-854	서울 도봉구 도봉로 666 도봉소방서	/
전화	02-3492-3437	/전송	02-3493-1119	/	audgh922@seoul.go.kr	/	대시민공개