투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 계약변경 및 추가구매 의뢰[남부순환로(개봉역)구조개선 전기공사]

1. 설비부-8176호(2014.7.25.)와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여『남부순환로(개봉역앞)구조개선 전기공사』에 필요한 관급자재(가로등주외 17조)구매 계약건 중 가로등주(부속자재)에 대하여 아래와 같이 계약변경 및 추가구매 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 계약변경 및 추가구매 현황

○ 계약변경내용

- 납품요구번호 : 12-13-2-54578-00

- 계약업체 : 에이컴조명(주)

번호	G2B 식별번호	품 명	규 격	단위	수량		단 가	금 액		증․감액
					당초	변경		당 초	변 경
1	21525218	가로등주	10m	본	8	0	470,000	3,760,000	-
2	21525216	가로등주	8m	본	1	0	400,000	400,000	-
3	21525214	가로등주	7m	본	8	0	360,000	2,880,000	-
4	21515079	가로등 암대	2.5M~2.8M 1ARM	개	72	72	280,000	20,160,000	20,160,000
5	21515080	가로등 암대	2.0M~2.5M 2ARM	개	16	16	400,000	6,400,000	6,400,000
6	21070887	보행등기구	0.6m	개	19	19	170,000	3,230,000	3,230,000
합 계								36,830,000	29,790,000	감)7,040,000

- 납품기한 : 2014.11.30

- 변경사유 : 구매요청한 가로등주 규격이 현장여건과 상이하여 계약변경

○ 추가구매

- 건    명 : 가로등주 2종 구매(남부순환로 구조개선 전기공사)

- 소요금액 : ￦6,434,560원(조달수수료 포함)

- 구매방법 : 조달구매(제3자단가)

- 납품기한 : 2014.11.30

- 하자기간 : 납품검사일로부터 1년간

- 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충, 남부순환로(개봉역앞)

구조개선, 시설비

붙임 : 1. 변경보고서 1부.

2. 조달물품매입요구서(추가구매) 및 관급자재 수급관리조서 각 1부. 끝.

	설비부장
주무관	박태욱		환경설비과장	이달영		설비부장	09/01 박기형
협조자	★경리과장	최영미
시행	설비부-9702	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 2층 도시기반시설본부 시설국 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8616	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개