복  명  서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김헌중	최재영	09/01 이시우

	우리사업소 관내 주요 시설물에 안전점검을 시행하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 9. 1
보 고 자 : 김헌중

보 고 내 용
일 시	2014. 9. 1.
건 명	복 명 서
내용	◎ 목 적 : 추석대비 시설물 안전점검 ◎ 점검장소 : 대현산 배수지 및 가압장 점검 ◎ 점검자 : 김헌중, 최재영 ◎ 점검 및 적출 사항 - 대현산 배수지 급수배관 보온테이프 탈락 - 대현산 배수지 중앙제어실 출입문 도어록 고장 - 대현산 배수지 숙직실내에 설치된 보일러 소음 발생 ◎ 처리의견 - 상기 점검시 적출된 사항에 대하여 2014중랑동대문관내상수도시설물 및 소화전설치보수공사 업체에 작업지시 하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다. .
비 고