	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년도 9월중 지수리조사 일정 계획(변경) 보고

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 14. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

나. 소방행정과-10805(2011.07.25)호 「일선 교대제 근무자 비번일 활동 최소화 방안 시달』

2. 위호와 관련 우리 안전센터 2014년 9월 중 소방용수시설 정기조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2014. 9. 2 ~ 9. 30

나. 조사대상 : 646개소

1) 소방용수시설 : 592개소 (소화전 576, 저수조15, 급수탑 1)

2) 비상소화장치 : 54개소

다. 조사방법 : 주간 및 당번 펌프차(탱크차) 활용 조사(지리조사병행)

라. 중점 조사사항

1) 소방용수시설 운용가능 여부 확인

2) 맨홀내부 토사제거 및 소방용수시설 정상작동 점검

3) 도로공사 등으로 인한 소방통로 취약지역 파악

4) 소방용수시설 사용에 장애되는 추차구획선 파악

마. 조사결과 조치

1) 소방용수시설 조사 내용(변경내용) 휴대정보시스템 입력

2) 경미한 고장은 즉시 시정, 현장보수 불가능한 사항은 본서 보고

3) 지하식 소화전 맨홀뚜껑 고리가 없는 경우 소방용수 조사부에 기재관리

바. 현장안전점검관 : 센터장(각팀장) 및 탑승차량 선임자

3. 행정사항

가. 조사중 재난현장 출동에 만전을 기할 수 있도록 유.무선망 확보

나. 조사기간내 휴가 및 기타 업무 중복 등 사유로 미실시 시 각 팀별 실정에 맞게 시행

붙임 : 2014년 9월 소방용수시설 조사 일정 1부.  끝.

담당자	최운선		2팀장	박기성		119안전센터장	09/01 심주용
협조자
시행	연건119안전센터-4082	(		)	접수		(		)
우	110-827	서울 종로구 숭인2동 321~1266 숭인119안전센터	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화	02-929-0921	/전송	02-929-5289	/	tgicm@seoul.go.kr	/	대시민공개