기존관 철거·폐쇄 복명서(동부수도사업소 광진구 상수도공사-1차 기성)

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
양윤선	김태형	09/01 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-21314

명에 의하여 시공감독한 『동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)』 1차 기성에 따른 기존관 철거․폐쇄 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 9. 1.

보고자 : 직  지방시설주사보  성명 : 양 윤 선

직  지방시설주사보  성명 : 최 호 림

직  지방시설주사보  성명 : 남 상 욱

제목 : 기존관 철거․폐쇄 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)-1차 기성

○ 도 급 자 :****************

○ 계약금액 : ************

○ 기성금액 **************

○ 계약기간 : 2014.05.29. ~ 2015.06.30.(정산기간 : 2014.05.29.~2014.08.12.)

□ 철거․폐쇄 현황

○ 관 부 설 : D=13~300mm, L=653m

○ 철거현황 : D=13~300mm, L=158.3m

○ 폐쇄현황 : D=13~50mm,  L=265.5m

□ 분기점 폐쇄 현황

분기점 폐쇄 현황						비고
계	새들잠금	누방새들잠금	맞이음	분기점재사용	기존관연결
108	71	0	33	2	2

따로붙임 : 기존관 철거․폐쇄 현황 1부. 끝.