투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	서울특별시난지물재생센터소장(관리과장)
(경유)
제목	발열량 시험결과 회신 (난지물재생센터 8월2회차)

1. 관리과-8219(2014. 8. 28.)호와 관련입니다.

2. 귀 센터에서 의뢰한 슬러지 발열량 시험결과를 아래와 같이 회신합니다.

○ 발열량 시험결과

시료번호	시 료 명 칭	발열량(㎈/g)	비고
난지8-2-1	하수케익(제1처리장)	3,742
난지8-2-2	하수케익(제2처리장)	3,823
난지8-2-3	하수농축오니(제1처리장)	3,796
난지8-2-4	하수농축오니(제2처리장)	3,392
난지8-2-5	정화조 농축오니	5,357

끝.

	서울특별시품질시험소장
★주무관	김향숙		화학시험과장	09/01 구흥서
협조자
시행	화학시험과-1519	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	quality.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3462-7212	/	201003059@seoul.go.kr	/	대시민공개