문서번호	정수과-2884
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	09/01 이태일
협조

정수약품(Cl2·CO2) 관리대장

2014. 08(29~31).

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품(Cl2ㆍCO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량	이산화탄소 약품관리 현황
08/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장	입고량	사용량	잔고량
이월량								11,428			5,988
1	0	0	0	0	211	133	344	11,084	0	1,051	4,937
2	0	0	0	0	240	137	377	10,707	0	1,019	3,918
3	0	0	0	0	236	133	369	10,338	0	1,606	2,312
4	0	0	0	0	241	128	369	9,969	0	1,566	746
5	0	0	0	0	288	145	433	9,536	15,000	1,435	14,311
6	0	0	0	0	293	133	426	9,110	0	1,051	13,260
7	0	0	0	0	265	125	390	8,720	0	1,044	12,216
8	0	0	0	0	200	133	333	8,387	0	990	11,226
9	0	0	0	0	190	126	316	8,071	0	1,186	10,040
10	0	0	0	0	161	132	293	7,778	0	1,419	8,621
11	0	0	0	0	221	137	358	7,420	0	1,129	7,492
12	9,000	0	9,000	0	222	135	357	16,063	0	1,718	5,774
13	0	0	0	0	229	132	361	15,702	10,000	1,703	14,071
14	0	0	0	0	240	132	372	15,330	0	1,461	12,610
15	0	0	0	0	244	122	366	14,964	0	1,686	10,924
16	0	0	0	0	231	125	356	14,608	0	1,440	9,484
17	0	0	0	0	201	128	329	14,279	0	1,803	7,681
18	0	0	0	0	164	118	282	13,997	0	889	6,792
19	0	0	0	0	115	130	245	13,752	0	0	6,792
20	0	0	0	0	141	133	274	13,478	0	0	6,792
21	0	0	0	0	134	132	266	13,212	0	0	6,792
22	0	0	0	0	134	131	265	12,947	0	0	6,792
23	0	0	0	0	120	125	245	12,702	0	0	6,792
24	0	0	0	0	137	137	274	12,428	0	0	6,792
25	0	0	0	0	122	135	257	12,171	0	0	6,792
26	0	0	0	0	114	125	239	11,932	0	0	6,792
27	0	0	0	0	108	127	235	11,697	0	0	6,792
28	0	0	0	0	110	137	247	11,450	0	0	6,792
29	0	0	0	0	103	134	237	11,213	0	0	6,792
30	0	0	0	0	101	137	238	10,975	0	0	6,792
31	0	0	0	0	106	141	247	10,728	0	0	6,792
계	9,000	0	9,000	0	5,622	4078	9,700		25,000	24,196
소 계	27,000	72,000	99,000	0	13,858	16,366	30,224		71,680	77,101
총 계	36,000	72,000	108,000	0	19,480	20,444	39,924		96,680	101,297

끝.