누수 피해 발생 보고서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이연한	한상근	09/01 나태산

	우리사업소 관내 성북구 성북동 260-27번지 상수도관 누수에 따른 피해 현장을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2014. 9. 01.
보고자 : 지방시설주사보 이 연 한

▣ 제목 : 누수피해 발생 보고

□ 누수피해 민원 현황

가. 신고위치 : 성북동 260-27번지

나. 신 고 자 : 건물주 이상수 (☏*************)

다. 접수일시 : 2014년 8월 24일(일) 03시 00분

라. 접수내용 : 성북동 260-27번지 상수도관 누수로 인한 건물 침수 및 담장훼손

□ 누수사고 현황

가. 누수민원 접수 : 2014.08.24(일) 03:00

나. 누수복구 착수 : 2014.08.24(일) 03:30

다. 누수복구 완료 : 2014.08.25(일) 08:00

라. 누 수 원 인 : 성북동 260-27호 앞 배수관(D=80㎜)에서 누수되어 건물 침수피해가 발생함.

□ 누수피해 현황

가. 재물피해

◦ 피해목적물

- 성북동 260-27호 건물 담장훼손 및 바닥 침수에 따른 장판 및 벽지등 피해

◦ 피해추산액

- 미정

나. 신체장애 피해 : 없음.

□ 보고자 의견

◦ 상수도관 누수로 인한 건물 침수 피해로 서울시 상수도 사업본부에서 가입한 손해배상보험회사(삼성화재)에 보험사고를 접수하여 누수피해 민원을 처리하고자 합니다.

붙임 : 1. 보험사고 접수 양식 1부.

2. 누수 피해 사진 1부.  끝.