아리수품질확인제 수질검사 일일보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장	강남수도사업소장
	박은선	代박은선	김형기	09/01 김광식

아리수 음용률 향상 및 우수성 홍보를 위해 아리수 품질확인제 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

2014. 9. 01(월)

보고자 : 환경6급  박 은 선

----------------------     아       래     ------------------------------------

□ 검사일자 : 2014. 9. 01(월)

□ 검사대상 : ****************** 및 민원신청 수질검사

□ 검 사 원 : 기간제 근로자 11명(아리수 품질확인제) 및 직원 2명(수질검사 신청가구 민원)

□ 검사항목 : 5개항목(탁도, 잔류염소, pH, 구리, 철)

□ 검사결과

○ 아리수 품질확인제(년목표 28,363개소)

검 사 일	방 문 가구수	검 사 건 수			미 검 사 건 수			방문대비 검사이행률 (%)	부적합현황
		계	적합	부적합	계	검사 거부	부재		계	개선완료	미개선
‘14.9.01	392	132	132	0	260	8	252	33.7	0	0	0
누 계	40,467	19,275	19,229	46	21,192	1,399	19,793	47.6	0	0	0

○ 수질검사 신청가구 민원

검 사 일	민원접수 건 수	수 질 검 사 결 과			비 고
		계	적 합	부 적 합
‘14.9.01	3	3	3
누 계	351	351	348	3

□ 아리수 품질확인제 추진사항 등

- 수질검사가구 부적합대상 49개소중 1개소는 옥내배관 교체조치 완료, 2개소는 옥내 배관 교체예정, 46개소는 옥내급수관 갱생공사 예정으로 공사완료후 재수질검사 예정

- 2014년 품질확인제 검사목표(28,363건) 대비 2014.9.01일 현재 연 목표 69.2% 달성. 끝.