문서번호	현장민원과-15713
보존기간	년
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	09/01 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(9.1)

2014.  9.  1(월)

강서수도사업소

현장민원과

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.9.1(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	1,849	10	1,294	2	555
양 천 구	3	683	2	405	1	278
강 서 구	5	647	5	579		68
구 로 구	4	519	3	310	1	209

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	1,294	0	114	6	394	2	513	1	96	1	177
양천구	2	405		56	2	128		151		35		35
강서구	5	579		42	3	215	1	224	1	19		79
구로구	3	310		16	1	51	1	138		42	1	63

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	5	3	10	405	579	310	1,294
가옥 내	소 계	1	5	2	8	294	478	226	998
	화장실변기누수	1	3		4	210	308	117	635
	주방,부엌누수		1		1	5	17	23	45
	욕실,화장실배관			1	1	12	26	30	68
	보일러,온수배관		1	1	2	42	97	24	163
	수도꼭지고장				0	12	2	16	30
	벽체,바닥배관노후				0	5	1	16	22
	기 타				0	8	27		35
가옥 외	소 계	0	0	1	1	85	82	75	242
	수도계량기옆			1	1	47	39	29	115
	마당 수도 및 배관 노후				0	32	40	46	118
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		3		3
	기 타				0	6			6
주계량기	소 계	1	0	0	1	26	19	9	54
	단지내배관노후				0	4	3	5	12
	수도계량기옆	1			1	22	16	4	42
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	1	2	278	68	209	555
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	25			25
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	2			2
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1		1	2	198	68	209	475
기 타				0	22			22

.끝.