문서번호	시설관리과-19824
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
지귀연		09/01 조상덕
협 조
	시설관리팀장		고신석
	주무관		강판오

8월 퇴수내역

2014

남부수도사업소 시설관리과

퇴 수 량 내 역
2014년 9월 1일			조사자	반장	반장
작업구역	동작구 사당동, 상도동,흑석동			김영찬	지귀연
일 시	장 소	구 경	수 압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
8.6	흑석동294	80	4	10	38	관말정체
8.13	상도4동235-4	80	4	10	27	관말정체
8.13	상도4동202-209	100	4	10	34	관말정체
8.20	사당동70-22	100	4	10	42	관말정체
8.16	상도동342-23	80	4	30	65	퇴수작업
8.14	신대방동360-77	65	4	120	214	적수민원
8.18	신대방동360-77	80	4	60	130	적수민원
8.20	사당동321-10	80	4	60	130	적수민원