문서번호	수질과-6024
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
유재훈	이성재	박용철	정득모		09/01 남원준
협 조

제24차 수돗물평가위원회 회의결과

2014. 9

상수도사어본부

第 24 차  會議

2014. 8. 28(목). 16:30

상수도사업본부 2층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 結 果

서울特別市 수돗물評價委員會

會   議   結   果

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 일    시 : 2014. 8. 28(목). 16:30 ~ 19:00

○ 장    소 : 상수도사업본부 2층 회의실

Ⅱ. 회의참석 및 위임위원

○ 참석위원(7명)

- 위 원 장 : 홍성호(회의 주관)

- 위    원 : 임동국, 김영주, 정남순, 김  란, 이상돈, 조용모

○ 의결위임(8명) : 남미정, 송한수, 오승록, 조규영, 신동천, 백명수, 신한승, 최승일

Ⅲ. 회의 안건

○ 2014년 8월 수질검사 평가 및 공표

○ 2014년 9월 채수일자 및 위원 선정

○ 2014년 연구조사사업 중간발표회(1차)

결산 및 2차 중간발표회 논의

○ 수평위 8기 활동보고서 작성 논의

Ⅳ. 회의 결과

1) 2014년 8월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2014. 8. 5(화)

- 채수주관 : 임동국, 김  란 위원

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 수질검사결과 토의사항

▷ 수질조사 평가서를 보면 원수,정수 검사항목중 언급을 안하는 항목이 있는데

불검출이라도 언급을 해야 하는 것 아닌가 ?

☞ 수질검사 항목중 계속적으로 불검출이 되는 항목은 특별히 평가서에는

따로 언급을 하지 않으나 검사 성적서에는 전항목(법정 59항목)에 대한

결과를 표기 하였으므로 참고하시면 됨

▷ 6개 정수장중 예를 들면 광암정수장은 고도정수처리를 하는곳이고 암사

정수장은 일반정수처리를 하는데 대표적인 차이가 무엇인가?

☞ 조류 발생시 맛,냄새 유발물질인 2-MIB, 지오스민의 제거율이 좋아서,

첨부된 상수도연구원의 분석의견서를 보면 암사정수장의 정수에서는

2-MIB, 지오스민이 검출이 되나 광암정수장에서는 불검출 임

▷ 정수기물의 수질검사결과 이번에도 일반세균이 초과되었는데 정수기에

대한 규제가 필요한 것이 아닌가?

☞ 먹는물관리법에 정수기 관리방법중 규제항목이 총대장균군과 탁도로 되어

있어 일반세균에 대한 규제가 어렵고, 아직까지 일반세균에 대한 위해성

논란이 있어 정수기에 대한 규제가 쉽지 않음

2) 연구조사사업 과제별 중간발표회(1차) 결산 및 2차 중간 발표회 논의

○ 9월 정례회를 8기 임기종료 관련 간담회를 함께 하므로 서면 검토 함

3) 2014년 9월 수질검사 및 정례회의 일정 토의

○ 채수일자 : 2014. 9. 2(화) 09:00~18:00

○ 채수 주관위원 : 홍성호 위원장

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 제25차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2014. 9. 25(목) 16:30 ~

- 장 소 : 추후 공지

- 안 건 : 2014년 9월 수질검사 평가 및 공표

2014년 연구조사사업 2차 중간발표회 검토사항 토론

수평위 8기 활동보고서 안건토의

Ⅴ. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 수당지급 : 105만원

- 15만원(2시간 이상)×7명=105만원.  끝.