8월 중 종합정밀점검 확인대상

현장확인 결과보고서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	정덕재	고정호	09/01 조태제

확인일시	2014. 8. 28(14:00~16:00)
대상명 및 위치	창동우영공장A동 (도봉구 우이천로20길 38)		대표자 및 전화번호	최병선 (997-0013)
관계인	최병선	업종	공장		소방안전 관리자	정상욱
자체점검 실시자	승우방재이엔지	자체점검 실시기간	2014.07.03.		소방시설 관리사	유영섭
규 모	철근콘크리트조 5/1층 연면적 : 7,373.40㎡, 1개동

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	〇 보고서내용 상이 여부 확인한바 일치함
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	〇 자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체) 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	〇 소방시설 점검기간 및 점검내용 적정함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	〇 소방시설 점검기구 이용 여부 점검 관계자에 확인함
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	〇 소방시설관리사 점검기간 중 참여 여부 담당자(이우열)에게 확인함
기타사항	〇 특이사항 발견치 못함

확인일시	2014. 8. 29(14:30~16:30)
대상명 및 위치	북한산현대렉시온 오피스텔 (도봉구 도봉로152길 16)		대표자 및 전화번호	자치회장 이병원 (3492-5538)
관계인	김명호	업종	업무시설		소방안전 관리자	김명호
자체점검 실시자	원앤원에프에스	자체점검 실시기간	2014.06.06. ~ 06.07		소방시설 관리사	장만성
규 모	철근콘크리트조 15/3층 연면적 : 23,824.00㎡, 1개동

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	〇 보고서내용 상이 여부 확인한바 일치함
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	〇 자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체) 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	〇 소방시설 점검기간 및 점검내용 적정함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	〇 소방시설 점검기구 이용 여부 점검 관계자에 확인함
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	〇 소방시설관리사 점검기간 중 참여 여부 담당자(김명호)에게 확인함
기타사항	〇 특이사항 발견치 못함

끝.