	서울특별시품질시험소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	수도계량기 민원검사 및 저울수시검사 실적보고(2014.8월)

계량에관한법률 시행규칙 제17조 및 계량기기술기준 규정에 의거 수도계량기 민원검사 및 저울 수시검사 실적을 아래와 같이 보고합니다.

○ 계량기 검사실적

월 별	수도계량기(민원검사)							저울(수시검사)			비고
	계	허용오차이내	허용오차초과				기타(지침확인불가)	계	합 격	불합격
			계	초과	불회전	회전불량
누 계	381	348	33	26	5	2		107	105	2
1월	30	26	4	4				16	16
2월	34	32	2	1	1			20	19	1
3월	45	38	7	5	1	1		17	17
4월	49	47	2		1	1		21	20	1
5월	48	48						9	9
6월	43	42	1	1				7	7
7월	80	67	13	12	1			8	8
8월	52	48	4	3	1			9	9

(단위:대)

끝.

주무관	이우헌		주무관	김영록		계량기검정과장	09/01 양춘배
협조자
시행	계량기검정과-2292	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 108	/	http://infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-5257	/전송	02-3462-5256	/	uju77@seoul.go.kr	/	대시민공개