소방활동 안전관리 검토 평가서(김상순건물)

	담당자	지휘3팀장	현장지휘대장	결재
	오현석	강경철	09/01 노희손
부서명 : 동대문 현장지휘대(3팀)

대  상 : **********************************************

평가번호	75(3팀)-08		소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자	강경철
평가일시	08. 29.					팀 원	오현석
활동내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현재 안전 조치	개 선 대 책			개선대책 시행
								담당자	조치결과
	기계적	-음식점 환풍기 닥트내에 체류한 유증기로 인해 폭발의 위험성 있음		-	-현장상황을 잘 판단하여 유증기를 신속히 배출하고 폭발의 위험성을 없도록 함			강경철	조치 완료
	물 질 ․ 환경적	․출동로상 퇴근시간대 차량정체로 신속한 현장접근이 곤란함.			․ 평소 지리조사를 통한 출동로 숙지 로 최단거리 출동로 숙지토록함.			오현석	조치 완료
	인 적	식당에서 식사중인 손님들이 위험에 노출되어 있으며 신속한 대피가 이루어지지 않음			현장에 도착한 선착대에서 임무를 부여 받고 식사중인 손님들을 안전 하게 대피완료함			강경철	조치 완료
	관리적	특이사항 없음		-	특이사항 없음