문서번호	가락119안전센터-4967
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개

담당자	진압2대장	센터장			결재
양혁진	박덕기	09/01 박원우
협 조

안전관리활동 결과보고서

□ 소방서 : 송파소방서

□ 부  서 : 가락119안전센터

일시	2014년 8월 23일 (21:18-22:00)
장소	송파구 잠실동 329-1번지 반지하
출동소방력	가락119안전센터 펌프,탱크 (인원5명)
상황	■ 화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 □ 기타 활동( )
미흡한점	○ 화재진압을 위해 수관을 수관을 연장하던 중 수관이 꼬여 방수시간이 다소 지연됨.
개선할점	○ 평소 차량에 적재된 수관의 점검을 철저히하고, 소방전술훈련을 통해 수관연장등 경방요원의 개인능력을 향상시킨다.