문서번호	예방과-12220
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	검사지도팀장	예방과장
박상훈	代송규환	09/01 김경근

소방시설 완공검사 현장확인 결과보고 ((주)은하주택건설)

제 목 : 소방시설 완공검사 현장확인 결과 보고

1. 민원접수 제2145호(2014.08.29.)“소방시설 완공검사 신청서”와 관련입니다.

2. 위 문서와 관련 아래 건축물에 대한 소방시설 완공검사 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가.완공검사대상

○ 위치: 서울시 강서구 곰달래로52길 23외 1필지(화곡동 791-10외 1필지)

○ 건축주: ㈜은하주택건설(구, 양재교 외 1인)

○ 용도: 근린생활 및 다세대주택

○ 규모: 지상7층 연면적 564.47㎡, 1개동 신축

나.소방시설: 소화기, 자동확산소화장치, 비상경보설비, 단독경보형감지기,

완강기, 피난구유도등, 연결송수관설비

다.소방시설공사업체: ㈜영호소방전기, 대표자: 조 영 호

라.확인일자: 2014. 8. 29.  ※ 15:00경 필증교부

마.확인결과: 완비(소방시설완공검사 필증교부)

3. 확인자의견

- 김양임 건물 소방시설 완공검사 신청건으로 현장 확인한바 소방시설등이 소방

관련법규에 적정하게 설치되었으며 소방시설 완공검사필증을 교부함이 적합하다고 사료됩니다.

2014. 8. 29.

위 확인자  소방위 송규환

소방사 박상훈