국회의원 요구 자료 제출

시 행	도로시설과-15426	(		)
접 수		(		)
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,도시안전과장

주무관	도로시설과장	시설안전정책관	도시안전실장		결재
전성완	이용심	한제현	09/01 조성일
협 조
	기전시설팀장			김중영

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호810번, 김경협의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

김경협 의원(국토교통위원회, 새정치민주연합)

□ 요구번호 : 810

1. 터널내 소방시설 설치품목

- 형식승인 받아서 설치하게 되어있는 품목, 그렇지 않은 품목

2. 거리표시유도등, 피난구유도등의 터널내 설치기준, 지침

3. 터널내 유도등 설치현황

- 터널내 형식승인 받은 유도등 설치 현황, 형식승인을 받지 않은

유도등 설치현황

□ 의원님이 요구하신 자료는 아래와 같습니다.

1. 터널내 소방시설 설치품목

- 형식승인 받아서 설치하게 되어있는 품목, 그렇지 않은 품목

※ 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙

형식승인 품목	비형식승인 품목
소화기, 소화전, 수신기, 중계기, 감지기, 발신기 SET(발신기, 경종, 소화전위치표시등), 유도등 및 비상조명등, 송수구	소화전펌프, 소화전함, 비상콘센트, 비상방송설비(스피커, 앰프), 라디오재방송설비, 제연설비, 긴급전화, CCTV, 정보표시판, 진입차단설비, 무정전전원장치, 비상발전기

2. 거리표시유도등, 피난구유도등의 터널내 설치기준, 지침

- 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침(국토해양부예규 제100호, 2009.8.24.)

3. 터널내 유도등 설치현황

- 터널내 형식승인 받은 유도등 설치 현황, 형식승인을 받지 않은

유도등 설치현황

터널명 유도등	형식승인 유도등		비 형식승인 유도등
	거리표시 유도등	피난구 유도등	거리표시 유도등	피난구 유도등
계	148	54	-	-
남산1호	16	-
남산2호	12	-	-	-
남산3호	14	4	-	-
금화	8	2	-	-
상도	8	-	-	-
북악	6	-	-	-
구기	4	2	-	-
자하문	2	2	-	-
홍지문	34	18	-	-
정릉	30	12	-	-
구룡	14	14	-	-

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로시설과)	담당사무관	김 중 영
	☎ 2133-1688	담당자	전 성 완
	작 성 일 : 2014. 8. 28