문서번호	동물연구실-2619
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		동물연구실장
정소영		09/02 어경연
협 조
	주무관		윤정상

실험실 정기 안전점검(8월)

서울대공원

(동물연구실)

종보전실험실

번호	내 용		8월
1	실험실 안전 수칙이 잘 게시되어 있는가		○
2	소화기는 사용하기 편리한 장소에 비치되어 있는가?		○
3	현미경 관리 상태가 양호한가?		○
4	실험실 시건장치는 잘 되어 있는가?		○
5	실험 폐기물은 안전하게 보관하는가?		○
6	기구장 관리상태는 양호한가?		○
7	전기배선의 피복이 손상되었거나 누전되는 곳은 없는가?		○
8	실험대와 의자의 관리상태는 양호한가?		○
9	실험실 정리정돈 및 청소상태는 양호한가?		○
통계		○
		△
		×
확인		확인 날짜	2014.8.31
		확인자	유미현
		연구실장	어경연

※ 매달 말일에 점검.

※ 표시방법 ○: 좋음, △: 보통, ×: 불량

호르몬실험실

번호	내 용		8월
1	실험실 안전 수칙이 잘 게시되어 있는가		○
2	소화기는 사용하기 편리한 장소에 비치되어 있는가?		○
3	실험복, 마스크, 보안경, 장갑 등이 잘 준비되어 있는가?		○
4	실험실 시건장치는 잘 되어 있는가?		○
5	실험 폐기물은 안전하게 보관하는가?		○
6	약품명 라벨이 잘 부착되어 있는가?		○
7	전기배선의 피복이 손상되었거나 누전되는 곳은 없는가?		○
8	실험대와 의자의 관리상태는 양호한가?		○
9	실험실 정리정돈 및 청소상태는 양호한가?		○
통계		○
		△
		×
확인		확인 날짜	2014.8.31
		확인자	정소영
		연구실장	어경연

※ 매달 말일에 점검.

※ 표시방법 ○: 좋음, △: 보통, ×: 불량