문서번호	어린이병원진료부-8013

결재	주무관	치과과장
	신상미	09/02 이영복

의료장비(unit 4) 점검표( 8월)

점검 내용		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
unit chair 4	전원 on,off	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	/	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
	풋트 콘트롤러 작동	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	/	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
	술자측 오토 스위치	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	/	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
	보조자측 오토 스위치	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	/	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
	석션 작동	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	/	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
	라이트	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	/	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
	고속 핸드피스	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	/	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
	저속 핸드피스	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	/	/	/	O	O	O	O	O	/	/	O	O	O	O	O	/	/
	비고

서울특별시어린이병원