문서번호	어린이병원진료부-8008

결재	주무관	치과과장
	김미래	09/02 이영복

의료기기 일상 및 교육 점검표( 8월)

점검 내용		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
고압증기멸균기 및 소독기	장비청소	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o				o	o	o	o	o			o	o	o	o	o
	On, Off 상태 확인	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o				o	o	o	o	o			o	o	o	o	o
	압력계 이상유무	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o				o	o	o	o	o			o	o	o	o	o
	표시등 작동유무	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o				o	o	o	o	o			o	o	o	o	o
	조절기 작동유무	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o				o	o	o	o	o			o	o	o	o	o
	검체멸균내용물 확인	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o				o	o	o	o	o			o	o	o	o	o
	체임버 문 작동여부 확인	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o				o	o	o	o	o			o	o	o	o	o
	멸균 트레이 상태 확인	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o				o	o	o	o	o			o	o	o	o	o
	직원자체교육	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o				o	o	o	o	o			o	o	o	o	o
	공익요원교육	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o				o	o	o	o	o			o	o	o	o	o
	기타

서울특별시어린이병원