문서번호	조경과-4662
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장	관리부장
김규희	김흔진	이성주	09/02 정상택
협 조
	시설과장			공헌구
	주무관			이춘한

- 이용객 안전사고 예방을 위한 -

서울대공원 캠핑장 정전 대책회의 결과보고

2014. 9.

서 울 대 공 원

( 조 경 과 )

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 이용객 안전사고 예방을 위한 -

서울대공원 캠핑장 정전 대책회의 결과보고

서울대공원 캠핑장에 갑작스러운 정전이 발생할 경우 이용객 안전사고를 예방하기 위한 대책을 수립하고자 관련 회의를 개최하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		회의배경

□ 서울대공원 캠핑장 낙뢰로 인한 정전발생 (2014.8.29. 금 오후 9시경)

○ 낙뢰를 동반한 비로 인하여 정전이 발생하여 낙뢰가 멈출 때까지 차단기를 내려서 약 1시간 동안(오후 9:15~10:00) 방문자 센터를 제외한 캠핑장 전체가 정전 상태였음

○ 이용객 감전 및 안전사고 예방을 위해 텐트 안에 대기토록 안내함

○ 다음날 시설과 전기보수반에서 낙뢰로 인한 전기시설 손상여부 점검 실시결과 이상 없는 것으로 확인됨

□ 전력이 차단될 경우 안전사고 예방을 위한 대책 필요

○ 향후, 정전에 대비한 안전사고예방을 위해 예비전력 수급 가능한 방안 등 관련 대책 검토 필요

∥		회의내용

□ 일  시 : 2014.09.01.(월) 11:00~

□ 장  소 : 서울대공원 조경과사무실

□ 참석자 : 4명

○ 조경과(3명) : 조경과장, 자연생태팀장, 담당자

○ 시설과(1명) : 전기시설팀장

□ 회의주요내용

○ 조경과 의견

- 정전이 발생한 경우, 이용객 안전을 위해 방문자센터, 경비초소 등 캠핑장 내에서 최소한의 예비전력 사용가능한 방안 있어야 함.

- 또한, 대공원 캠핑장 실정에 적합한 정전 시 근무자 대처요령 등을 작성하여 캠핑장 근무자에게 사전 교육이 필요함

- 정전에 대비하여 이용객 통솔을 위한 무전력(충전식) 플래시, 핸드마이크 등 야전 용품을 항시 구비하여 유사시 즉시 사용할 수 있도록 조치

(※ 구비현황 : 충전식 플래시 2개, 핸드마이크 0개)

○ 시설과 의견

- 낙뢰에 따른 정전이 발생했을 경우에는 예비전력을 투입하는 것보다 차단기를 내려두고 대기가 안정화될 때까지 기다리는 것이 바람직함

- 계속적으로 전력이 공급되어 단기간에 낙뢰피해를 2차, 3차 지속적으로 받게되면 전기시설이 손상되어 더 위험한 상황이 발생될 수 있음.

Ⅲ		향후계획

□ 비상용품 구매

◦ 소요예산 : 금 570,000원

- 산출기초 : 플래시 (충전식)      150,000원 * 3개 = 450,000원

핸드마이크 (충전식)   60,000원 * 2개 = 120,000원

- 예산과목 : 공원이용 시민만족도 향상, 공원관리 시민참여 확대와 이용 활성화, 산림 내 이용시설 및 조경관리 강화, 꽃동산 조성 및 녹지조경시설물 유지관리, 사무관리비

□ 행정사항

○ 비상용품(무전력 플래시, 핸드마이크) 구매하여 항시 비치

○ 정전 시 대처요령 작성 및 근무자 교육 실시

○ 비상발전기 및 UPS(무정전 전원장치) 설치 장기검토 필요

- 정전 후 전력이 완전히 차단되었을 경우를 대비, 복구 작업 등에 필요한 최소한의 전력 확보를 위해 비상 발전기나 UPS(무정전 전원장치) 설치하기 위한 예산확보 등 지속적 검토 필요

붙임. 서울대공원 캠핑장 정전시 대처요령(안) 1부.  끝