문서번호	행정지원과-22399
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개

주무관	행정관리팀장	행정지원과장			결재
서영식	김형국	09/02 유철민
협 조

청사 시설관리 및 경비 업무일지

2014년 9월 1일(월요일)

근 무 자	전 기 원 : 조 덕 관	근무 시간	09:00~18:00
	기 계 원 : 정 윤 선
	경 비 : 홍 종 태
초과근무자	전 기 원 : 조 덕 관		08:00~09:00
	기 계 원 :
	경 비 :

◎ 작업내용

작    업    내    용

- 청사 출입차량 통제 및 주차요금징수

- 가스 계량기 검침(냉온수기, 보일러, 구내식당, 별관)

- 각층 복도 소등

- 중식시간 사무실 소등(12:00~13:00)

- 청사 흡수식 냉,온수기 가동(13:00~15:30)

- 별관 옥상 보일러실 급탕, 대류순환펌프 #2→#1 교번운전

- 청사 외등 점등상태 점검 – 흡연실 위 메탈등 175w 1개 교체

- 당직실 멀티탭 6구 * 5m 1개 교체

- 기계실 냉,온수기 진공 추기작업

◎ 물품사용내역

물 품 명	규 격	단위	수량	적 요
메탈등	175w	개	1	다목적건물 흡연실 위
멀티탭	6구 * 5m	개	1	당직실
※ 특기사항