문서번호	시설관리과-23565
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	★시설관리과장
이명재		손병희	09/02 나태산
협 조
	주무관			박영택
	주무관			민성준

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014년 09월 01일  월요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
북악가압장 정릉4가압장 인수가압장 종암가압장 종암증압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	이명재 이용선
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 북악가압장 - 가압장 신임 전기안전관리자 업무협조. ▷ 인수가압장 - 모터펌프 정기 교체운전 - 모터펌프 3호 그랜드패킹 조절작업. ▷ 종암증압장 - 기계실 내부 청소작업. ▷ 북악,인수,정릉4,종암가압장,종암증압장 - 추석연휴대비 기전시설물 상태점검.		비 고

맑음

끝.