문서번호	시설관리과-13072
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	주무관	시설관리과장
연제관	이한수	김만재	09/02 김영훈

2014년 수유1동외 8개동 상수도공사-1차정산 기존관철거·폐쇄결과보고서

2014. 09.

북부수도사업소

시설관리과

명에 의거“2014년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)”를 감독하고 기존관에 대한 철거, 폐쇄 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 09. 02

보 고 자 :  지방시설주사보     연 제 관

지방시설주사보     이 한 수

1. 공 사 명 : 2014년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)-1차

2. 공사기간 : 2014.05.07 ~ 2014.08.11

3. 관부설 및 철거 ․ 폐쇄 현황

구분	관 부 설			철 거			폐 쇄
	관종	구경(㎜)	연장(m)	관종	구경(㎜)	연장(m)	관종	구경(㎜)	연장(m)
실적	계	13~300	483	계	13~300	100	계	13~100	317
	SSP	15	27	SSP	15	25	SSP	15	1
		20	25		20	37		20	170
		25	61		25	20		25	73
		30	170		30	5		30	3
		40	55		40	5		40	4
		50	12		50	6		50	1
	DCIP	80	1	CIP	80		CIP	80
		100	132		100	2		100	65
		150			150			150
		200			200			200
		250			250			250
		300			300			300
	GSP	15		GSP	15		GSP	15

4. 분기점 폐쇄 현황

구 분	분 기 점 폐 쇄						분기점미폐쇄	비 고
	계	새들잠금	누수방지새들	분기점재용	맞이음	기타
합 계	103	60	-	37	6	-	-
신 설	68	50	-	16	2	-	-
불용관	32	10	-	21	1	-	-