함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년도 부식억제제 사용 공동주택 수질검사 결과 통보

1. 급수설비과-4114(2014. 7. 4)호와 관련된 내용입니다.

2. 위 호와 관련하여 부식억제제 사용 공동주택 수질검사 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

아 래 -

부식억제제 사용 아파트 현황

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2010	98	3	2	4	3	21	22	19	24
2013	72	1	2	2	2	13	17	17	18
2014	99	1	2	2	5	15	27	18	29

2. 부식억제제 사용 종류

구 분	계	인 산 염	규 산 염	인산+규산염
2010	98 (100%)	95 (96.9%)	2 (2.0%)	1 (1.1%)
2013	72 (100%)	72 (100%)	0	0
2014	99 (100%)	99 (100%)	0	0

2013년부터 조사대상 아파트 모두가 인산염을 부식억제제로 사용하고 있었음

3. 부식억제제 투입농도

구 분	계	5㎎/L이하	6～10㎎/L	11～15㎎/L	16～20㎎/L
2010	98 (100%)	87 (88.7%)	7 (7.1%)	2 (2.1%)	2 (2.1%)
2013	72 (100%)	72 (100%)	0	0	0
2014	99 (100%)	90 (90.9%)	6 (6.1%)	2 (2.0%)	1 (1.0%)

※ ’04년 기준은 인산염 10㎎/L이하, ’07년부터 5㎎/L이하

2014년 부식억제제 투입 농도 조사 결과, 99개 아파트 중 90개(90.9%) 아파트가 기준치 이내인 것으로 조사되었음

※ 사업소별 부식억제제 투입농도 및 부식억제제 현황 : 붙임 참조

[붙임] 1. 2014년 부식억제제 사용 공동주택 수질검사 결과 1부.

2. 2014년 부식억제제 사용 공동주택 수질검사 의뢰 공문 1부.  끝.

	상수도연구원장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장),중부수도사업소장(행정지원과장),서부수도사업소장(행정지원과장),동부수도사업소장(행정지원과장),북부수도사업소장(행정지원과장),강서수도사업소장(행정지원과장),남부수도사업소장(행정지원과장),강남수도사업소장(행정지원과장),강동수도사업소장(행정지원과장)
주무관	박호연		수질연구과장	이종규		수질분석부장	09/02 김복순
협조자
시행	수질연구과-4958	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1743	/전송		/		/	대시민공개