현장출장보고서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	지창구	김광석	09/02 이진우

	관내 정례검침시 사용량 격증 민원 수전에 대하여 현장조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014. 09. 02.
복명자 : (직) 7급 (성명) 지창구

복       명       내       용

건    명

현장확인 결과 보고서(응암동)

○ 대상수전

고객번호	소재지	성명	구경	기물번호	상태
3209220	************** *****	***	15㎜	*********65	침 배열비정상

○ 검침현황

구분	검침일	코드	지침	사용량(㎥)	정상여부	비 고
정례검침	2014.08.22	29	1007	12	2014.07중순입주
정례검침	2014.06.22	21	-	0	공가
정례검침	2014.04.22	21	-	0	공가
정례검침	2012.06.22	21	804	0	공가

○ 조사내용

□상기 수전은 단독주택으로 2009.03월 이후로 공가상태임.

□현장조사 결과 누수 및 조례위반 등 기타 특이사항을 발견 할 수 없음.

□공가로 인하여 수도검침을 못하였으며, 2014.07중순정도 세입자입주 하였음.

복 명 내 용
건 명	현장확인 결과 보고서(응암동)
○ 조사자 의견 본 건물은 단독주택으로 2009.09납기부터 빈집으로 수도계량기가 옥내에 있어 검침을 하지못하다가 2014. 07중순경에 세입자 입주로 검침한바 수도계량기 침배열이 비정상이며, 그동안 인정검침으로 언제부터 계량기 지침이 비정상으로 배열되었는지 알수없으며, 현재 누수 및 조례위반사항은 없어 당월납기 수도사용량 부과는 수도조례 시행규칙 제21조 5항2호 부과후 계량기 교체후 정산 부과하고자 합니다.
비 고