보   고   서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	곽진선	代김근용	09/02 이자원

	명에 의하여 2014년 하반기 대형저수조 위생관리 실태 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014 . 9. 2.
복명자 : 지방시설서기 성명 : 곽 진 선

제 목 : 저수조 위생관리 실태점검

□ 방문 현황

○ 점검 일시 : 2014. 9. 2.

○ 점검 대상 : 대형저수조

○ 소 재 지 : 마곡수명산파크1단지외 1개소

○ 점 검 자 : 보고자 외 시민평가단 2인(정은경, 표석보)

□ 점검 결과

○ 저수조내부 등 위생상태 :  양호 2,

○ 건축물 관리자 교육 :  이수 1,   미이수 1

=> 관리자교육 이수토록 안내 조치함

○ 기타 사항 첨부 서류 참조

붙 임   저수조위생관리실태점검결과 각 1부.  끝.