보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	신정우	代전성호	09/02 장종욱

마포구 관내 담당지역내 요금과에서 폐전에 따른 인입관 폐쇄 의뢰청건에 대하여 현장을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.09.02

보고자 : 시설 7급  성명 : 신 정 우

서부수도사업소장  귀하

□ 현 황

○ 위    치 : 마포구 용강동 494-46

○ 관련대호 : 요금과-22891(2014.08.28) 『인입관 폐쇄의뢰』

□ 현장조사 내역

연번	주 소	구경	인입관폐쇄사유	관리번호	조사내용	조치사항
1	용강동 494-46	15	임시	020253946	인입관 폐쇄 가능	인입관 폐쇄공사 시행

□ 조치의견

○ 상기 인입관폐쇄 공사는 『2014년 서강동외 7개동 상수도공사』 계약업체인 유등건설 이혜경에게 작업지시하고 추후 설계변경시 반영코자 합니다. 끝.