문서번호	급수운영과-18153
결재일자	2014.9.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
차승현		09/02 최임봉
협 조

단수계획 보고

(삼성동 107-7~107-10번지 일대)

2014. 9

강남수도사업소

(급수운영과)

신사동외 6개동 상수도공사(삼성동 107-7~107-10번지)로 인한 단수 계획을 아래와 같이 보고합니다.

2014.  09.  02.

보고자 : 지방시설서기  차승현

공 사 명	신사동외 6개동 상수도공사(삼성동 107-7~107-10번지)
단수일시	2014. 09. 04(목) ~ 09. 05(금) 2일간 - 단수시간 : 21:00~익일 09:00(2일간 약12시간)
공사 위치	강남구 삼성동 107-7~107-10번지 앞(단수작업계획서 별도 첨부)
공사 개요	D=200mm, L=100m
공사 사유	노후관 교체
단수 지역	9월 4일~5일(삼성동 107-7,107-9번지)
단수 세대	단수 안내문 참조(붙임문서) – 3세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도홈페이지에 단수내용 게재		-배 관 공: 4명 -안전요원: 2명 -기 타: 2명	ㆍ감 독 - 8급 차승현 ㆍ직반장(제수밸브조절) - 6급 김도묵 - 7급 최창원
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 소화전 및 퇴수밸브를 이용한 충분한 퇴수실시 ************ ************************************* ***********************************
첨 부 : 1. 단수작업계획서 1부. 2. 단수안내문(위치도) 각 1부.

끝.