출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	09/02 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중시설 및 인근지역 현장수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 09. 02
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류염소	pH	탁도
2014-09-02	14MT-04272	관악구-01-직수	신림로29길 6	서림동주민센터	암사	0.28	7.1	0.07
2014-09-02	14MT-04273	관악구-02-저수조	호암로26길 31	일원독서실	암사	0.27	7.1	0.07
2014-09-02	14MT-04274	관악구-03-저수조	양영로 117	벽산블루밍아파트	암사	0.22	7.2	0.08
2014-09-02	14MT-04275	관악구-04-저수조	구암길 38	성현동주민센터	암사	0.23	7.2	0.08
2014-09-02	14MT-04276	관악구-05-직수	은천로15길 13-2	국사봉경로당	암사	0.26	7.1	0.07
2014-09-02	14MT-04277	관악구-06-저수조	은천로35길 40-3	성현경로당	암사	0.28	7.1	0.06
2014-09-02	14MT-04278	관악구-07-직수	은천로26길 14	중앙경로당	암사	0.27	7.1	0.07
2014-09-02	14MT-04279	관악구-08-직수	행운9길 34	행운경로당	암사	0.24	7.1	0.07
2014-09-02	14MT-04280	관악구-09-직수	장군봉1길 45-6	송현경로당	암사	0.25	7.1	0.07
2014-09-02	14MT-04281	관악구-10-직수	인헌3가길 8	밤골경로당	암사	0.24	7.1	0.08

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(관악구) : 14MT- 04272 ~ 14MT- 04281).  끝.