다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 협의 회신(B4-3)

1. 강서구 건축과-21800(2014. 8.27)호와 관련입니다.

2. 마곡 도시개발사업 구역 상업용지 B4-3필지의 건축허가신청 협의 사항에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 건축개요

1) 건축규모 : 지하8층/지상14층, 연면적 : 106,257.00㎡

2) 용도 : 문화 및 집회시설, 판매시설, 업무시설(오피스텔)

나. 협의내용 : 마곡구역 도시개발사업 계획 등 적합여부

다. 회신내용

1) 30m이상 가로변의 전면공지는 2열 식재를 하되, 조성은 마곡지구 건축물 가로·경관 가이드라인을 따를 것.

2) 42m도로변 전면공지부분의 보행안전구간과 지하철 출입구 도로변 쪽의 전면공지 부분에는 조경을 식재하지 아니할 것.

3) 전면공지의 바닥 포장은 인접한 보도와 동일한 패턴·구조·재료 등을 사용하여 공공영역과 동일하게 조성 필요.

4) 화장실 용수, 청소용수 등으로 하수처리수 재처리수(재생수)를 이용하도록 권장.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	윤영선		건축계획팀장	김명수		마곡조성담당관	09/02 한민희
협조자
시행	마곡조성담당관-7399	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 시청별관1동 12층	/
전화	2133-1554	/전송	2133-1016	/		/	대시민공개