【별지 제7호서식】

설계변경 심사요청서(강북정수장 고도정수처리시설공사)

대시민공개

시 행	기전설비과-5875
시행일자
수 신 자	재무회계과장
접수번호
접수일자

주무관		기전설비과장				결재
박태원		09/02 서대훈
협 조

공 사 명	강북정수장 고도정수처리시설공사	요 청 기 관	생산부 기전설비과
공 사 위 치	경기 남양주시 삼패동 508 (강북정수장)
공 사 기 간	2010. 2. 18 ~ 2014. 10. 31
계 약 금 액 (최초계약 금액)	55,898백만원(도급비 기준)
공 사 개 요	고도정수처리시설 건설 72만㎥/일
설 계 자	․ 상호 : ㈜한국종합엔지니어링외 2개사 ․ 대표자 : 한명웅
발 주 자	․ 담당자 : 박태원 (전화번호 : 3146-1338 )
◦ 설계변경 사유(구체적으로 서술) - 정수지 연결밸브실 워크웨이 설치 및 배수펌프 설치 - 수질계측기용 샘플링펌프 설치 실용도 변경에 따른 냉난방기 용량 변경 경비동 건축 삭제에 따른 건축기계설비공종 삭제
◦ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부(설계변경내역서, 도면, 단가산출서, 수량산출서) 2. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	기전설비과장