함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수계별 공급량 비교현황 알림(8월)

우리사업소 수계별 공급량 비교현황을 붙임과 같이 알려드리오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 공급량 비교 현황(8월)

(단위 : ㎥)

총 공 급 량		전년도대비 공급량 비교			비 고
		2013. 8	2014. 8	증 ․ 감
합 계		16,088,499	15,551,234	감537,265
수 계 별	관악공급량	5,425,175	5,255,877	감169,298
	금천공급량	2,585,769	2,462,575	감123,194
	동작공급량	3,614,636	3,528,950	감85,686
	영등포공급량	4,462,919	4,303,832	감159,087

붙임 : 수계별 공급량 비교현황(2013년 8월, 2014년 8월) 1부.  끝.

	시설관리과장
수신자	요금과장,급수운영과장
주무관	최경호		기전팀장	오준식		시설관리과장	09/02 조상덕
협조자
시행	시설관리과-20029	(		)	접수		(		)
우	156-010	서울 동작구 신대방동 470-11(여의대방로 10길 97)	/
전화	3146-4618	/전송	3146-4639	/	cynan77@seoul.go.kr	/	대시민공개