문서번호	치수과-3352
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	치수과장	시설부장
최혜경	김용제	09/02 차광재

수 방 상 황 보 고

2014. 9. 01

시 설 부

	기 상 개 황 - 2014. 9. 01(월) 21시 30분 현재 -

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 1.5㎜ (전일 0㎜) / 9월누계 1.5㎜)

구 분		오늘 (월)		내일 (화)		모래 (수)	위성영상
기상 및 수방근무현황		18:50 비상(보강)발령 22:00 비상(보강)발령 해제
강수확률(%)		20~60		60~90		70~90
예상강수량		1~4		1~4		75~136
누계강수량		금년누계 610.7㎜(1~8월평년 1,324㎜) 평년강수량 1450㎜ ‘13년강수량 1403㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	542		442		95.1
소양강댐	0		0		41.2
충주댐	0		0		46.3

수위	하천명	관측소명	현재수위 (EL)	비 고
	한 강	잠수교	2.96	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

주간 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시