다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	문화정책과장
(경유)
제목	한남1고가 하부 조경설치 관련 협의 회신

1. 문화정책과-10565(2014. 8. 26)호 관련입니다.

2. 귀 부서에서 협의한 한남1고가하부 조경설치 가능여부에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 협의 개요

- 목    적 : 한남1고가 하부 조경설치 가능여부

- 위    치 : 용산구 이태원로 294(한남1고가 하부)

- 관련시설 : 지상 대중음악 및 뮤지컬공연장(블루스퀘어) 민자사업 제안

※ 한남1고가 하부 : 산책로, 야외공연장 등 조경시설

나. 회신 내용(검토결과)

- 한남1고가차도의 특성상 한남대로에서 구조물까지 8m이상 떨어져 있어 시설물 점검 및 보수공사 등 시설물 유지관리에 필요한 고소차량 및 작업장비가 시설물 하부로 직접 접근이 가능하여야 하므로, 한남1고가차도 상․하행선 양측(캔틸레버측)으로 차량이 진출입 할 수 있는 통로가 확보되어야 하며, 야외공연장(Bye Square) 측면에 설치되는 인공폭포(water wall) 또한 시설물 점검 및 보수에 지장을 초래하므로 위치 변경 등 계획에 대한 재검토가 요구됨.

- 아울러, 교량 및 고가하부의 시설물 설치는 “도로시설물 하부공간 관리계획(2011)” 및 “서울특별시 고가하부 점용 허가기준”에 따라 인화성․폭발성 물건의 보관 및 설치 금지, 주요 구조물과의 이격거리 준수 등 교량 및 고가의 안전성 및 유지관리(점검 및 보수 등)에 지장이 없도록 하여야 하고,

- 설계 및 사업 추진시 시설물과 관련한 제반 여건(안전, 유지관리)에 대한세부적 사항은 유지관리부서인 서부도로사업소(시설보수과)와 협의하시기 바랍니다.

※ 고가하부 점용 등에 관한 사항 : 용산구 도로점용허가 담당부서(건설관리과)

붙  임   1.  도로시설물 하부공간 관리계획 1부

2.  서울특별시 고가하부 점용 허가기준 1부.  끝.

	도로시설과장
주무관	안대호		일반교량팀장	정회평		도로시설과장	09/02 이용심
협조자
시행	도로시설과-15549	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1682	/전송	02-2133-1078	/		/	대시민공개