문서번호	정수과-2939
결재일자	2014.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	09/03 이태일
협조

정수약품(Cl2·CO2) 관리대장

2014. 09.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품(Cl2ㆍCO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량	이산화탄소 약품관리 현황
09/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장	입고량	사용량	잔고량
이월량								10,728			6,792
1	0	0	0	0	116	141	257	10,471	0	0	6,792
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
계	0	0	0	0	116	141	257		0	0
소 계	36,000	72,000	117,000	0	19,480	20,444	39,924		96,680	101,297
총 계	36,000	72,000	117,000	0	19,596	20,585	40,181		96,680	101,297

끝.