소방활동 자료조사서(준현유치원)

담당자	3팀장	센터장	결재
문정화	송찬호	09/03 유득식

1. 일반현황

대상명	준현유치원	위 치	성내동 590		전 화	02-477-0287 *************
관계인	유익형	소방안전 관 리 자	권민수	상 주 인 원	0명	수 용 인 원	200명
주용도	노유자시설	취 약 장 소		지하1층
건 물 구 조	양식(옥) 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 2/1층 연면적 624,26 ㎡
특 이 사 항	아파트 단지내 위치함

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 화재시 소방진압대원이 활용하는 건축물의 소화활동설비 설치여부 조사	- 소화설비 상시 정상 작동 유지토록 지도함
연소확대요인	○ 화재시 인근건물이나 타층으로 연소확대 우려사항 조사	- 층별 방화구획됨 연소확대 우려없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물, 폭발물등 유해물질 ○ 고압,가연성,독성가스등 ○ 특수가연물질 및 기타 가연성 물질	- 도시가스 안전취급토록 지도함
화기취급상황	○ 화기취급 장소 및 종류, 용도등 취약 확인	- 화기취급시 안전수칙 준수토록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방차량 진입 및 연장부서 장애요인 ○ 특수차 활용여부	- 소방차량 진입 및 부서 가능함
긴급 통행	○ 일반도로 외 비상용도로 유무 ○ 빈공터 등	- 특이사항없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 예상피난범위 ○ 인명구조 및 대피여건 ○ 불특정다수인 출입 및 수용장소	- 비상구 및 출입구로 신속한 인명대피 유도함
비상용승강기 및 피난계획	○ 설치여부, 대수, 승차인원 ○ 피난계획(피난계단등)	- 상용계단이용 피난유도
소화용수시설	○ 소방용수시설 종류 및 관리상태	- 공소 3061, 104호 적정 관리됨
기타 조치사항	○ 인근의료시설 현황 -병원명,응급실유무,거리	- 강동성심병원 (응급실有, 700M)

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014 년  9월  2일

조사자 소속 : 성내119안전센터  계급 소방위  성 명  김  지  택

소방장  성 명  문  정  화

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2