	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	9월 중 녹번119안전센터 소방용수시설 및 지리조사일정 계획

1. 관련근거

○  2013년도 소방재난업무가이드『재난대응행정편 14.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

○ 소방행정과-11427(2011.07.25)호『일선 교대제 근무자 비번일 활동 최소화 방안 이첩시달』

2. 위와 관련 녹번119안전센터 9월 중 소방용수시설 및 지리조사 일정 정기조사 계획을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2014.09.03 ~ 09.30

나. 조사대상 : 소방용수시설 530개소 (공설소화전 527,저수조 2,급수탑 1)

※임시폐전 28개, 고장소화전 6개 참조

※비상소화장치함 26개(임시폐전5개) 병행조사.

다. 조사방법 : 당번근무자 근무일 정기조사

※ 담당자 부재시 엄무대행자가 일정변경 없이 실시함.

라. 조사자 : 1 ․ 2팀 진압대원

- 1팀 조사자 : 나승정.이재준.이영진.손종호.이찬표.이난규

- 2팀 조사자 : 강명성.조성주.주헌보.신석호,김은선,노영수

마. 안전책임 및 확인감독 : 센터장, 1 ․ 2팀장

바. 조사내용

1) 도로포장,굴착공사 등으로 인한 매몰 및 누수여부 확인

2) 전실내 토사 및 진개제거와 스핀돌의 윤활유 주입

3) 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 및 장애물 제거

4) 시민이용 불편·미흡 : 도색불량,파손,고장,소화전 캡 망실 등

5) 시민안전 위해 : 소화전 위치,환경여건 적적성,맨홀 돌출여부 등

6) 시민불쾌 초래 : 급수탑 훼손,맨홀뚜껑 소음,비상소화전함 청결 등

7) 기타 개선 필요 : 보행로 또는 횡단보도상 지상식소화전 위치 등

8) 소방행정정보시스템 기본 현황(주소, 위치도, 사진2매) 수정 조치

9) 지상식소화전 중 방수구 캡 부착 / 떨어진 연결고리는 재부착

10) 지상식소화전 주변 쓰레기 및 소방활동상 장애요인 장애요인 제거 등

3. 행정사항

가. 시장님의 관심사항인 도시시설물 관리개선 사항이 현재도 계속 추진되고 있는 바 보행지장 소방용수시설을 조기 정비하고 시설이 도시미관에 저촉되지 않도록 철저를 기하기 바라며

나. 개인별 보유․관리하는 소방용수시설 현황 및 변동사항에 대한 내역이 소방행정정보시스템에 누락되지 않도록 관리에 철저를 기해주시길 바랍니다.

붙 임 : 1. 9월 중 소방용수시설 및 지리조사일정 1부.

2. 9월 중 개인별 소방용수시설 지정현황 1부.

3. 녹번고장용수현황1부.끝

담당자	나승정		1팀장	박범용		센터장	09/03 최재승
협조자
시행	녹번119안전센터-4175	(		)	접수		(		)
우	122-828	서울 은평구 은평로 245 녹번동 48-5	/
전화	02-387-0119	/전송	02-382-0667	/	wjdtmdsk@seoul.go.kr	/	대시민공개