	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	대형공사현장 방염처리 및 소방안전관리 등 철저

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 최근 현장방염처리물품에 대한 경찰청 수사결과 다수 업체에서 거짓 시료 제출 및 방염처리업 미등록 업체가 시공하여 적발되는 사례가 발생되고 있습니다.

3. 귀 사가 시공중인(기시공된 것 포함) 방염대상물품에 대하여는 방염성능검사서와 동일한 제품 시공과 현장방염처리물품에 대한 방염처리는 방염처리업 등록업체(도료에 의한 후처리 시에 한함)가 시공토록 확인․감독을 하고, 시료채취 시에는 관계자 입회하에 채취하여 거짓시료가 채취 및 제출되지 않도록 관리해 주시기 바라며,

	< 방염처리 위반 사례 >
□ 방염성능검사서와 다른 제품 시공 □ 미등록 업체에 의한 현장방염처리 □ 방염성능검사 신청 시 거짓시료 제출(시공 장소가 아닌 곳의 시료)

※ 방염처리 대상 : 방염대상물품[커튼류, 카펫, 2밀리미터 미만 벽지류, 전시용 합판 또는

섬유판, 무대용 합판 또는 섬유판, 암막·무대막, 스크린, 섬유류 또는 합성수지류 등을 원료로

하여 제작된 소파·의자(단란주점, 유흥주점, 노래연습장)], 실내장식물

4. 건축물 임시사용승인 후 소방특별조사 시 방염처리물품에 대한 샘플링 검사가 있을 예정이오니, 적발되는 사례가 없도록 방염처리물품에 대한 사전검사 등 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

5. 아울러, 공사장 임시소방시설 정상작동 유지관리와 화재 등 재난발생 시 골든타임 내 신속한 초기대응으로 대형사고를 방지할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	송파소방서장
수신자	송파파크하비오 푸르지오 공사현장 소장,서울동남권물류단지 공사현장 소장,가락시장현대화사업 공사현장 소장,위례지구 A1-7블럭(대우푸르지오)공사현장 소장,위례지구택지개발사업C1-2블럭 공사현장 소장,위례지구택지개발사업C1-1블럭 공사현장 소장,동남권유통단지 2-2블럭 공사현장 소장,위례지구 C1-4블럭 공사현장 소장,문정택지개발지구 6-1블럭 공사현장 소장,문정택지개발지구 6-2블럭 공사현장 소장,서울동부지방법원청사 공사현장 소장,제2롯데월드 공사현장 소장(롯데건설 외 3개소)
담당자	김정성		예방팀장	조규철		예방과장	09/03 이종문
협조자
시행	예방과-15565	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울특별시 송파구 오금로51길 56 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4105	/전송	02-3402-1190	/	fire_js@seoul.go.kr	/	대시민공개