	도봉소방서
수신	서 울 특 별 시 장(소방행정과장)
(경유)
제목	지하 기계실 소방보조펌프 등 고장에 따른 예산 배정요청

우리서 지하 기계실 소방보조펌프 등 시설물 노후 및 고장이 발생되어 아래와 같이 긴급하게 예산을 재배정 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건   명 : 소방보조펌프 등 교체(고장 및 노후)

나. 신청금액 : 금1,256천원

○ 소요금액 : 금8,660천원

- 잔  액 : 금7,404천원(MCC판넬 교체 잔액)

- 배정요구액 : 금1,256천원

다. 예산과목 : 직무환경개선/소방관서보수, 보강공사/시설비. 끝.

	도봉소방서장
담당자	박수억		장비회계팀장	代양철근		소방행정과장	09/03 박희순
협조자
시행	소방행정과-10596	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로 666(방학동 708)	/
전화	02-3492-3439	/전송		/		/	대시민공개