투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수시설물 보수공사 관련 도로포장 및 노면표시 관리 철저 요청

1. 굴착허가 하수-27과 관련입니다.

2. 귀구에서 시행하고 있는 「하수시설물 보수공사」와 관련 시민들로부터 하수시설물보수공사장 주변도로 이용에 위험하다는 민원이 지속적으로 제기되고 있습니다.

3. 따라서, 하수시설물 보수공사장 주변 도로포장 및 노면표시 공사를 관련규정에 맞게 도로포장과 노면표시를 관리토록 협조요청하오니 조치하여 주시고 그 결과를 ‘14.9.5.까지  동부도로사업소로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 하수시설물 보수공사장 주변 정비사항

○ 공사장 주변 도로포장불량으로 안전사고 발생 우려

- 복공판과 기존도로포장면과 단차(종·횡방향 편구배) 발생

- 임시도로 포장구간 침하 및 재료분리 발생

○ 노면표시 도색이 되지 않아않아 차선 혼선으로 안전사고(교통사고 등) 발생우려가 큼.

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	강남구청장(치수방재과장),강남구청장(도로관리과장)
★주무관	유현선		도로보수과장	09/03 손수희
협조자
시행	도로보수과-5122	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 동부도로사업소 도로보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2040-0356	/전송	2040-0307	/		/	대시민공개