출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태현	이해원	09/03 이만기

	명에 의하여 부적합 지점 개선 후 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 9. 3.
보 고 자 : 공업7급 성명 : 김태현

보 고 내 용
일 시	2014년 9월 3일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(부적합지점 개선 후 수질검사)
출장자	공업7급 김태현 화공운영7급 이범현
내용	○ 중랑구 2가구, 동대문구 1가구 부적합 지점 3개소 개선 후 수질검사 - 개선후 수질검사 결과 먹는물수질기준에 적합하였음 ※ 부적합 지점 개선 후 수질검사 결과 별도 보고. 끝.
비 고