함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	********************
(경유)
제목	수도계량기 검정시험 결과 회시

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주신데 대하여 감사드립니다.

2. ****************************************************************************같이 알려드립니다. 아울러 정상적인 계량기로 판명됨에 따라 수도요금은 조정되지 않음을 알려드리니, 이점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

○ 통보내역

연번	주 소	사유	구경	기물번호	기차검사결과		비고
					최대	전이
1	***********************	민검	200	G10-16	1.2	-0.7	서울특별시수도조례 시행규칙 제21조3항 (사용공차범위 ±4%)

붙임 : 대형수도계량기 검정결과 공문 1부. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	황은주		요금관리팀장	김기돈		요금과장	09/03 이광수
협조자
시행	요금과-16297	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 377	/
전화	02-3146-3304	/전송		/	201303157@seoul.go.kr	/	부분공개(6)