	동작소방서
수신	동작구청장(가정복지과장)
(경유)
제목	어린이집 변경인가관련 현장확인 결과통보(******)

1. 동작구청 가정복지과-36036호(2014.08.27.)호 “어린이집 변경인가관련 소방점검 협조 요청” 과 관련입니다.

2. 위와 관련 현장방염처리물품의 방염성능검사성적서, 방염성능검사확인표시  현장확인 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 일  자 : 2014. 9. 1(월)

나. 대  상 : ******

다. 위  치 : ****************************

라. 대표자 : *****************

마. 확인자 : 2조(위. 김종기, 사. 구성서)

바. 점검결과 : 「소방용기계·기구의 형식승인 등에 관한 규칙」 제5조에 따른 현장 방염처리물품의 방염성능검사성적서 및 방염성능 검사 확인 결과 적법하게 처리됨.  끝.

	동작소방서장
담당자	구성서		검사지도팀장	이철호		예방과장	09/03 한정희
협조자
시행	예방과-10700	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02)845-1198	/전송	02)846-1194	/		/	부분공개(6)